## PODACI O PONUDJACU
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРИВРЕДНОМ СУБЈЕКТУ
Уколико понуду подноси група понуђача, на овом обрасцу унети податке о првом члану, а за остале чланове податке унети у радни лист "ГРУПА ИЛИ ПОДИЗВОЂАЧИ" (исто важи и за више подизвођача)
ПОДАЦИ О ПРИВРЕДНОМ СУБЈЕКТУ (податке уписивати у поље А)
Назив привредног субјекта (пуно пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра)
Седиште привредног субјекта (улица, број, место)
Законски заступник
Лице које потписује уговор
Матични број привредног субјекта
Порески идентификациони број привредног субјекта
Број рачуна привредног субјекта
Назив банке
Лице за контакт
Број телефона
Електронска пошта
Назив члана групе који доставља средство обезбеђења за извршење уговора (уколико је заједничка понуда)
ПОДАЦИ О ПРИВРЕДНОМ СУБЈЕКТУ - ЧЛАНУ ГРУПЕ (уколико понуду подноси група понуђача)
Назив привредног субјекта (пуно пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра)
Седиште привредног субјекта (улица, број, место)
Законски заступник
Матични број привредног субјекта
Порески идентификациони број привредног субјекта
Број рачуна привредног субјекта
Назив банке
Лице за контакт
Број телефона
Електронска пошта
Део уговора који извршава члан групе (по предмету или у количини, вредности или проценту)
ПОДАЦИ О ГРУПИ ПОНУЂАЧА (попунити ОБАВЕЗНО уколико понуду подноси група понуђача)
Члан групе који ће доставити средства финансијског обезбеђења за испуњење уговорних обавеза
Лице које заступа групу понуђача
број рачуна на који ће бити вршена плаћања за будуће закључене оквирне споразуме
ПОДАЦИ О ПOДИЗВОЂАЧУ (податке уписати у поља А, односно обојена поља)
Назив подизвођача (пуно пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра)
Седиште подизвођача (улица, број, место)
Законски заступник
Матични број подизвођача
Број рачунај подизвођача
Назив банке
Део уговора ће бити поверен подизвођачу (по предмету или у количини, вредности или проценту)
Наручилац непосредно плаћа подизвођачу за део уговора који је он извршио (уписати ДА или НЕ)
Број телефона
Електронска пошта подизвођача

## OB.STR.CENE
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
Назив привредног субјекта (пуно пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра)
0
Рок важења понуде
дана од дана отварања понуда
Понуђени рок за извршење услуге сервисирања пумпи
дана од рачунајући дана пријема писаног позива Наручиоца (а након потписивања дефектажне листе од стране Изабраног понуђача и комисије Наручиоца, и издавања појединачне наруџбенице).
Понуђени услови и начин плаћања
45 | дана од достављања исправне фактуре Наручиоцу на плаћање и Записника о извршеној услузи.
Понуђени гарантни период на извршене услуге и уграђени материјал
месеци, рачунајући од дана извршења услуге, што се потврђује потписивањем Записника о извршеној услузи, који потписују представници обе уговорне стране.
Место извршења услуге (уписати адресу сервиса)
КРИТЕРИЈУМ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Оквирни споразум се додељује економски најповољнијој понуди, одређеној на основу критеријума најниже понуђене цене. Укупна вредност по критеријуму за закључење оквирног споразума наведена је у табели понуђених цена, испод вредности понуде по критеријуму за закључење оквирног споразума. Наручилац задржава право да, уколико понуда прелази опредељени износ по критеријуму за закључење оквирног споразума, исту оцени као неприхватљиву.
ТАБЕЛА ПОНУЂЕНИХ ЦЕНА
НАПОМЕНА: Привредни субјекат је дужан да понуди све ставке Све вредности које се исказују у табели понуђених ценa морају бити у динарима, без обрачунатог ПДВ-а
У цену су урачунати сви зависни трошкови који терете извршење услуге.
СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, број ППН-48/26
Р. Бр. | Шифра ГСП-а | Назив | Каталошки број и произвођач добра | Ј. М | Орј. Кол. | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | УКУПНА ВРЕДНОСТ | СТОПА ПДВ-а | УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ
POZICIJA 1: PUMPE SA SUVIM ROTOROM |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 365101005 | PUMPA, CIRKULACIONA-SUV ROTOR CL 1001-4 C.G. | CL 1001-4 - IMP | kom | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 3 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Ležaj sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Zaptivač sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Premotavanje (vinklovanje) namotaja elektromotora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Metalizacija osovinice motora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Biksnovanje dekla statora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ventilator elektromotora sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
5 | 0 | Električna priključna ploča sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
6 | 0 | Radno kolo sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
2 | 365131205 | PUMPA, CIRKULACIONA-SUV ROTOR CL 1002-4 C.G. | CL 1002-4 - IMP | kom | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 3 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Ležaj sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Zaptivač sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Premotavanje (vinklovanje) namotaja elektromotora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Metalizacija osovinice motora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Biksnovanje dekla statora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ventilator elektromotora sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
5 | 0 | Električna priključna ploča sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
6 | 0 | Radno kolo sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
3 | 365098705 | PUMPA, CIRKULACIONA-SUV ROTOR CL 402-4 C.G. | CL 402-4 - IMP | kom | 3 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 3 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Ležaj sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Zaptivač sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Premotavanje (vinklovanje) namotaja elektromotora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Metalizacija osovinice motora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Biksnovanje dekla statora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ventilator elektromotora sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
5 | 0 | Električna priključna ploča sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
6 | 0 | Radno kolo sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
4 | 365099505 | PUMPA, CIRKULACIONA-SUV ROTOR CL 501-4 C.G. | CL 501-4 - IMP | kom | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 3 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Ležaj sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Zaptivač sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Premotavanje (vinklovanje) namotaja elektromotora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Metalizacija osovinice motora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Biksnovanje dekla statora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ventilator elektromotora sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
5 | 0 | Električna priključna ploča sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
6 | 0 | Radno kolo sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
5 | 365100205 | PUMPA, CIRKULACIONA-SUV ROTOR CL 651-4 C.G. | CL 651-4 - IMP | kom | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 3 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Ležaj sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Zaptivač sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Premotavanje (vinklovanje) namotaja elektromotora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Metalizacija osovinice motora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Biksnovanje dekla statora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ventilator elektromotora sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
5 | 0 | Električna priključna ploča sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
6 | 0 | Radno kolo sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
6 | 365106105 | PUMPA, CENT.GR.NAPOJ.CR20-02-A-F-A-E-HQQE | CR 20-02 A-F-A-E-HQQE - Grundfos | kom | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 3 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Ležaj sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Zaptivač sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Premotavanje (vinklovanje) namotaja elektromotora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Metalizacija osovinice motora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Biksnovanje dekla statora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ventilator elektromotora sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
5 | 0 | Električna priključna ploča sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
6 | 0 | Radno kolo sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
7 | 365111805 | PUMPA, CIRKUL.-VL.ROT.CR3-3A-FGJ-A-E-HQQE C.G | CR 3-3 A-FGJ-A-E-HQQE - Grundfos | kom | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 3 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Ležaj sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Zaptivač sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Premotavanje (vinklovanje) namotaja elektromotora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Metalizacija osovinice motora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Biksnovanje dekla statora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ventilator elektromotora sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
5 | 0 | Električna priključna ploča sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
6 | 0 | Radno kolo sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
8 | 365118505 | PUMPA, DIKTIR CR 5-15 A-FGJ-A-E-HQQE C.G. | CR 5-15 A-FGJ-A-E-HQQE - Grundfos | kom | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 3 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Ležaj sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Zaptivač sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Premotavanje (vinklovanje) namotaja elektromotora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Metalizacija osovinice motora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Biksnovanje dekla statora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ventilator elektromotora sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
5 | 0 | Električna priključna ploča sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
6 | 0 | Radno kolo sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
9 | 365241605 | PUMPA, CENTRALNOG GREJANJA NAPOJNA CR5-3 A-FGJ-A-E-HQQE | CR 5-3 A-FGJ-A-E-HQQE - Grundfos | kom | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 3 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Ležaj sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Zaptivač sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Premotavanje (vinklovanje) namotaja elektromotora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Metalizacija osovinice motora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Biksnovanje dekla statora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ventilator elektromotora sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
5 | 0 | Električna priključna ploča sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
6 | 0 | Radno kolo sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
10 | 365105305 | PUMPA, CIRKU.-SUV ROTOR CS 40-125/0.55-4 C.G | CS 40-125/0,55-4 – Sever | kom | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 3 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Ležaj sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Zaptivač sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Premotavanje (vinklovanje) namotaja elektromotora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Metalizacija osovinice motora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Biksnovanje dekla statora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ventilator elektromotora sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
5 | 0 | Električna priključna ploča sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
6 | 0 | Radno kolo sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
11 | 365110005 | PUMPA, CIRKU.-SUV ROT.CS 65-160/0.75-4 C.G. | CS 65-160/0,75-4 – Sever | kom | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 3 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Ležaj sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Zaptivač sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Premotavanje (vinklovanje) namotaja elektromotora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Metalizacija osovinice motora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Biksnovanje dekla statora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ventilator elektromotora sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
5 | 0 | Električna priključna ploča sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
6 | 0 | Radno kolo sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
12 | 365109605 | PUMPA, CIRKUL.-SUV ROT.CS 80-160/1.1-4 C.G. | CS 80-160/1,1-4 – Sever | kom | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 3 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Ležaj sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Zaptivač sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Premotavanje (vinklovanje) namotaja elektromotora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Metalizacija osovinice motora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Biksnovanje dekla statora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ventilator elektromotora sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
5 | 0 | Električna priključna ploča sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
6 | 0 | Radno kolo sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
13 | 365104505 | PUMPA, CIRKUL.-SUV ROTOR CS 100-200/3-4 C.G. | CS 100-200/3-4 – Sever | kom | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 3 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Ležaj sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Zaptivač sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Premotavanje (vinklovanje) namotaja elektromotora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Metalizacija osovinice motora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Biksnovanje dekla statora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ventilator elektromotora sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
5 | 0 | Električna priključna ploča sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
6 | 0 | Radno kolo sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
14 | 365102905 | PUMPA, CIRKUL.-SUV ROTOR CS 150-180/4-4 C.G. | CS 150-180/4-4 – Sever | kom | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 3 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Ležaj sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Zaptivač sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Premotavanje (vinklovanje) namotaja elektromotora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Metalizacija osovinice motora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Biksnovanje dekla statora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ventilator elektromotora sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
5 | 0 | Električna priključna ploča sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
6 | 0 | Radno kolo sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
15 | 365103705 | PUMPA, CIRKUL.-SUV ROTOR CS 150-200/5.5-4 C.G | CS 150-200/5,5-4 – Sever | kom | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 3 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Ležaj sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Zaptivač sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Premotavanje (vinklovanje) namotaja elektromotora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Metalizacija osovinice motora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Biksnovanje dekla statora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ventilator elektromotora sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
5 | 0 | Električna priključna ploča sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
6 | 0 | Radno kolo sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
16 | 365242405 | PUMPA, CIRKULACIONA-SUV ROTOR CT403-2 | CT 403-2 - IMP | kom | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 3 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Ležaj sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Zaptivač sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Premotavanje (vinklovanje) namotaja elektromotora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Metalizacija osovinice motora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Biksnovanje dekla statora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ventilator elektromotora sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
5 | 0 | Električna priključna ploča sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
6 | 0 | Radno kolo sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
17 | 365097905 | PUMPA, CIRKULACIONA-SUV ROTOR CT 802 C.G. | CT 802 - IMP | kom | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 3 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Ležaj sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Zaptivač sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Premotavanje (vinklovanje) namotaja elektromotora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Metalizacija osovinice motora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Biksnovanje dekla statora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ventilator elektromotora sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
5 | 0 | Električna priključna ploča sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
6 | 0 | Radno kolo sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
18 | 365120705 | PUMPA, CIRKULACIONA IL40/140-0.25/4 C.G. | IL 40/140-0,25/4 – Wilo | kom | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 3 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Ležaj sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Zaptivač sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Premotavanje (vinklovanje) namotaja elektromotora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Metalizacija osovinice motora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Biksnovanje dekla statora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ventilator elektromotora sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
5 | 0 | Električna priključna ploča sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
6 | 0 | Radno kolo sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
19 | 365121505 | PUMPA, CIRKULACIONA IL40/160-0.55/4 C.G. | IL 40/160-0,55/4 – Wilo | kom | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 3 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Ležaj sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Zaptivač sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Premotavanje (vinklovanje) namotaja elektromotora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Metalizacija osovinice motora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Biksnovanje dekla statora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ventilator elektromotora sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
5 | 0 | Električna priključna ploča sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
6 | 0 | Radno kolo sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
20 | 365115005 | PUMPA, CIRKUL.-SUV ROTOR IP 80/180-2.2/4 C.G. | IP 80/180-2,2/4 – Sever | kom | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 3 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Ležaj sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Zaptivač sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Premotavanje (vinklovanje) namotaja elektromotora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Metalizacija osovinice motora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Biksnovanje dekla statora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ventilator elektromotora sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
5 | 0 | Električna priključna ploča sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
6 | 0 | Radno kolo sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
21 | 365122305 | PUMPA, CIRKULACIONA IPL50/130-0.37/4 C.G. | IPL 50/130-0,37/4 – Wilo | kom | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 3 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Ležaj sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Zaptivač sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Premotavanje (vinklovanje) namotaja elektromotora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Metalizacija osovinice motora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Biksnovanje dekla statora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ventilator elektromotora sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
5 | 0 | Električna priključna ploča sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
6 | 0 | Radno kolo sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
22 | 365133905 | PUMPA, CIRKUL.-SUV ROTOR IPL50/160-0.55/4 C.G | IPL 50/160-0,55/4 – Wilo | kom | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 3 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Ležaj sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Zaptivač sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Premotavanje (vinklovanje) namotaja elektromotora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Metalizacija osovinice motora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Biksnovanje dekla statora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ventilator elektromotora sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
5 | 0 | Električna priključna ploča sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
6 | 0 | Radno kolo sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
23 | 365123105 | PUMPA, CIRKULACIONA IPL65/130-0.37/4 C.G. | IPL 65/130-0,37/4 – Wilo | kom | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 3 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Ležaj sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Zaptivač sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Premotavanje (vinklovanje) namotaja elektromotora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Metalizacija osovinice motora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Biksnovanje dekla statora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ventilator elektromotora sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
5 | 0 | Električna priključna ploča sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
6 | 0 | Radno kolo sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
24 | 365124005 | PUMPA, DIKTIR NVP 25-10 C.G. | NVP 25-10 – Negomat | kom | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 3 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Ležaj sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Zaptivač sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Premotavanje (vinklovanje) namotaja elektromotora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Metalizacija osovinice motora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Biksnovanje dekla statora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ventilator elektromotora sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
5 | 0 | Električna priključna ploča sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
6 | 0 | Radno kolo sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
25 | 365116905 | PUMPA, NAPOJNA VP 32 C.G. | VP 32 – Jastrebac | kom | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 3 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Ležaj sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Zaptivač sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Premotavanje (vinklovanje) namotaja elektromotora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Metalizacija osovinice motora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Biksnovanje dekla statora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ventilator elektromotora sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
5 | 0 | Električna priključna ploča sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
6 | 0 | Radno kolo sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
26 | 365349805 | PUMPA, CIRKULACIONA CR1-10A-FGJ-A-E-HQQE | CR1-10A-FGJ-A-E-HQQE - Grundfos | kom | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 3 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Ležaj sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Zaptivač sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Premotavanje (vinklovanje) namotaja elektromotora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Metalizacija osovinice motora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Biksnovanje dekla statora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ventilator elektromotora sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
5 | 0 | Električna priključna ploča sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
6 | 0 | Radno kolo sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
27 | 365351005 | PUMPA, CIRKULACIONA IPL65/130-0.55/4-H5-N99 | IPL65_130-0.55_4-H5-N99 – Wilo | kom | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 3 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Ležaj sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Zaptivač sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Premotavanje (vinklovanje) namotaja elektromotora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Metalizacija osovinice motora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Biksnovanje dekla statora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ventilator elektromotora sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
5 | 0 | Električna priključna ploča sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
6 | 0 | Radno kolo sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
28 | 365113405 | PUMPA, CIRKULACIONA CTLA 802 | CTLA 802 - IMP | kom | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 3 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Ležaj sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Zaptivač sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Premotavanje (vinklovanje) namotaja elektromotora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Metalizacija osovinice motora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Biksnovanje dekla statora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ventilator elektromotora sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
5 | 0 | Električna priključna ploča sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
6 | 0 | Radno kolo sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
29 | 365355205 | PUMPA, CIRKULACIONA CL 801-4-210 3 kW | CL 801-4-210 3 kW - IMP | kom | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 3 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Ležaj sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Zaptivač sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Premotavanje (vinklovanje) namotaja elektromotora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Metalizacija osovinice motora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Biksnovanje dekla statora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ventilator elektromotora sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
5 | 0 | Električna priključna ploča sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
6 | 0 | Radno kolo sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
30 | 365356005 | PUMPA, CIRKULACIONA CL 100-90/4-3 | CL 100-90_4-3 - IMP | kom | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 3 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Ležaj sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Zaptivač sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Premotavanje (vinklovanje) namotaja elektromotora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Metalizacija osovinice motora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Biksnovanje dekla statora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ventilator elektromotora sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
5 | 0 | Električna priključna ploča sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
6 | 0 | Radno kolo sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
31 | 365357905 | PUMPA, CIRKULACIONA CL 80-110/4 | CL 80-110_4 - IMP | kom | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 3 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Ležaj sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Zaptivač sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Premotavanje (vinklovanje) namotaja elektromotora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Metalizacija osovinice motora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Biksnovanje dekla statora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ventilator elektromotora sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
5 | 0 | Električna priključna ploča sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
6 | 0 | Radno kolo sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
32 | 365358705 | PUMPA, CIRKULACIONA CL 65-120/4-1.5kW | CL 65-120_4-1.5kW - IMP | kom | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 3 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Ležaj sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Zaptivač sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Premotavanje (vinklovanje) namotaja elektromotora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Metalizacija osovinice motora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Biksnovanje dekla statora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Ventilator elektromotora sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
5 | 0 | Električna priključna ploča sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
6 | 0 | Radno kolo sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
0 |  |  |  |  | UKUPNO POZICIJA 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
POZICIJA 2: PUMPE SA VLAŽNIM ROTOROM |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 365243205 | PUMPA, CIRKULACIONA-VLAZNI ROTOR 1CVR 40/4T | 1CVR 40/4T - Sever | kom | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 3 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Pregradna čaura sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Ležaj sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Zaptivač sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
5 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Premotavanje (vinklovanje) namotaja elektromotora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Metalizacija osovinice motora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Električna priključna ploča sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Radno kolo sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
2 | 365138005 | PUMPA, CIRKUL.-VLAZNI ROTOR 1CVR 50/5T C.G. | 1CVR 50/5T – Sever | kom | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 3 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Pregradna čaura sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Ležaj sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Zaptivač sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
5 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Premotavanje (vinklovanje) namotaja elektromotora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Metalizacija osovinice motora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Električna priključna ploča sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Radno kolo sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
3 | 365094405 | PUMPA, CIRKULACIONA-VLAZNI ROTOR 1RS 25 C.G. | 1RS 25 – Sever | kom | 3 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 3 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Pregradna čaura sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Ležaj sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Zaptivač sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
5 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Premotavanje (vinklovanje) namotaja elektromotora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Metalizacija osovinice motora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Električna priključna ploča sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Radno kolo sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
4 | 365141005 | PUMPA, CIRKUL.-VLAZNI ROTOR 1RS 25/7-180 C.G. | 1RS 25/7-180 – Sever | kom | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 3 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Pregradna čaura sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Ležaj sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Zaptivač sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
5 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Premotavanje (vinklovanje) namotaja elektromotora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Metalizacija osovinice motora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Električna priključna ploča sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Radno kolo sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
5 | 365140105 | PUMPA, CIRKUL.-VLAZNI ROTOR 1RS 25/7 C.G. | 1RS 25/70 – Sever | kom | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 3 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Pregradna čaura sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Ležaj sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Zaptivač sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
5 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Premotavanje (vinklovanje) namotaja elektromotora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Metalizacija osovinice motora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Električna priključna ploča sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Radno kolo sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
6 | 365139805 | PUMPA, CIRKUL.-VLAZNI ROTOR 1RS 25/5-180 C.G | 1RS 25/50-180 – Sever | kom | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 3 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Pregradna čaura sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Ležaj sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Zaptivač sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
5 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Premotavanje (vinklovanje) namotaja elektromotora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Metalizacija osovinice motora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Električna priključna ploča sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Radno kolo sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
7 | 365142805 | PUMPA, CIRKUL.-VLAZNI ROTOR 1RS 30/4-180 C.G. | 1RS 30 – Sever | kom | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 3 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Pregradna čaura sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Ležaj sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Zaptivač sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
5 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Premotavanje (vinklovanje) namotaja elektromotora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Metalizacija osovinice motora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Električna priključna ploča sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Radno kolo sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
8 | 365092805 | PUMPA, CIRKULACIONA-VLAZNI ROTOR RS 40T C.G. | RS 40 – Sever | kom | 3 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 3 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Pregradna čaura sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Ležaj sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Zaptivač sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
5 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Premotavanje (vinklovanje) namotaja elektromotora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Metalizacija osovinice motora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Električna priključna ploča sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Radno kolo sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
9 | 365093605 | PUMPA, CIRKULACIONA-VLAZNI ROTOR RS 50T C.G. | RS 50 – Sever | kom | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 3 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Pregradna čaura sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Ležaj sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Zaptivač sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
5 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Premotavanje (vinklovanje) namotaja elektromotora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Metalizacija osovinice motora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Električna priključna ploča sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Radno kolo sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
10 | 365096005 | PUMPA, CIRKULACIONA-VLAZNI ROTOR CV 65-90 C.G | CV 65-90 – Sever | kom | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 3 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Pregradna čaura sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Ležaj sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Zaptivač sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
5 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Premotavanje (vinklovanje) namotaja elektromotora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Metalizacija osovinice motora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Električna priključna ploča sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Radno kolo sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
11 | 365107005 | PUMPA, CIRKUL.-VLAZNI ROT.GHN 32/80-180 C.G. | GHN 32/80 – IMP | kom | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 3 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Pregradna čaura sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Ležaj sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Zaptivač sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
5 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Premotavanje (vinklovanje) namotaja elektromotora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Metalizacija osovinice motora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Električna priključna ploča sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Radno kolo sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
12 | 365095205 | PUMPA, CIRKUL.-VLAZNI ROTOR GHN 402-B-R C.G. | GHN 402 – IMP | kom | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 3 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Pregradna čaura sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Ležaj sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Zaptivač sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
5 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Premotavanje (vinklovanje) namotaja elektromotora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Metalizacija osovinice motora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Električna priključna ploča sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Radno kolo sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
13 | 365135505 | PUMPA, CIRKUL.-VLAZNI ROTOR GHN 65-70 C.G. | GHN 65-70 – IMP | kom | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 3 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Pregradna čaura sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Ležaj sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Zaptivač sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
5 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Premotavanje (vinklovanje) namotaja elektromotora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Metalizacija osovinice motora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Električna priključna ploča sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Radno kolo sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
14 | 365119305 | PUMPA, CIRKULACIONA GHN 80-70F C.G. | GHN 80-70F – IMP | kom | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 3 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Pregradna čaura sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Ležaj sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Zaptivač sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
5 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Premotavanje (vinklovanje) namotaja elektromotora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Metalizacija osovinice motora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Električna priključna ploča sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Radno kolo sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
15 | 365126605 | PUMPA, CIRKULACIONA TOP-S25/7 C.G. | TOP-S25/7 – Wilo | kom | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 3 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Pregradna čaura sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Ležaj sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Zaptivač sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
5 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Premotavanje (vinklovanje) namotaja elektromotora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Metalizacija osovinice motora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Električna priključna ploča sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Radno kolo sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
16 | 365127405 | PUMPA, CIRKULACIONA TOP-S30/7 C.G. | TOP-S30/7 – Wilo | kom | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 3 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Pregradna čaura sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Ležaj sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Zaptivač sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
5 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Premotavanje (vinklovanje) namotaja elektromotora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Metalizacija osovinice motora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Električna priključna ploča sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Radno kolo sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
17 | 365128205 | PUMPA, CIRKULACIONA TOP-S40/7 C.G. | TOP-S40/7 – Wilo | kom | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 3 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Pregradna čaura sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Ležaj sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Zaptivač sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
5 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Premotavanje (vinklovanje) namotaja elektromotora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Metalizacija osovinice motora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Električna priključna ploča sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Radno kolo sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
18 | 365129005 | PUMPA, CIRKULACIONA TOP-S55/7 C.G. | TOP-S55/7 – Wilo | kom | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 3 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Pregradna čaura sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Ležaj sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Zaptivač sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
5 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Premotavanje (vinklovanje) namotaja elektromotora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Metalizacija osovinice motora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Električna priključna ploča sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Radno kolo sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
19 | 365117705 | PUMPA, CIRKULACIONA UPS 32-30F GRUNDFOS C.G. | UPS 32-30F – Grundfos | kom | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 3 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Pregradna čaura sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Ležaj sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Zaptivač sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
5 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Premotavanje (vinklovanje) namotaja elektromotora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Metalizacija osovinice motora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Električna priključna ploča sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Radno kolo sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
20 | 365244005 | PUMPA, CIRKULACIONA-VLAZNI ROTOR UPS 40-120 | UPS 40-120 – Grundfos | kom | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 3 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Pregradna čaura sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Ležaj sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Zaptivač sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
5 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Premotavanje (vinklovanje) namotaja elektromotora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Metalizacija osovinice motora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Električna priključna ploča sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Radno kolo sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
21 | 365350105 | PUMPA, CIRKULACIONA UPBasic 25-6 180 | UPBasic 25-6 180 – Grundfos | kom | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 3 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Pregradna čaura sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Ležaj sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Zaptivač sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
5 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Premotavanje (vinklovanje) namotaja elektromotora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Metalizacija osovinice motora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Električna priključna ploča sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Radno kolo sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
22 | 365352805 | PUMPA, CIRKULACIONA IP 40/160-5.5/4 | IP 40_160-55_4 – Sever | kom | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 3 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Pregradna čaura sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Ležaj sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Zaptivač sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
5 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Premotavanje (vinklovanje) namotaja elektromotora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Metalizacija osovinice motora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Električna priključna ploča sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Radno kolo sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
23 | 365353605 | PUMPA, CIRKULACIONA GHNbasic II 40-70F | GHNBasic II 40-70F – IMP | kom | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 3 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Pregradna čaura sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Ležaj sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Zaptivač sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
5 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Premotavanje (vinklovanje) namotaja elektromotora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Metalizacija osovinice motora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Električna priključna ploča sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Radno kolo sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
24 | 365354405 | PUMPA, CIRKULACIONA GHNbasic 50-70F | GHNBasic 50-70F – IMP | kom | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 3 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Pregradna čaura sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Ležaj sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Zaptivač sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
5 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Premotavanje (vinklovanje) namotaja elektromotora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Metalizacija osovinice motora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Električna priključna ploča sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Radno kolo sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
25 | 365134705 | PUMPA, CIRKULACIONA GHNbasic 65-120F | GHN 65basic-120F – IMP | kom | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 3 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Pregradna čaura sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Ležaj sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Zaptivač sa zamenom | 0 | set | 2 |  |  |  | #VALUE!
5 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Premotavanje (vinklovanje) namotaja elektromotora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Metalizacija osovinice motora | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
3 | 0 | Električna priključna ploča sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
4 | 0 | Radno kolo sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
0 |  |  |  |  | UKUPNO POZICIJA 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
POZICIJA 3: PUMPE SA FREKVENTNOM REGULACIJOM |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 365338205 | PUMPA, CIRKULACIONA MAGNA 3-25/40F | MAGNA 3-25/40F – Grundfos | kom | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Glave pumpe sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Frekventnog regulatora sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
2 | 365339005 | PUMPA, CIRKULACIONA MAGNA 3-32/40F | MAGNA 3-32/40F – Grundfos | kom | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Glave pumpe sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Frekventnog regulatora sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
3 | 365340405 | PUMPA, CIRKULACIONA MAGNA 3-40/40F | MAGNA 3-40/40F – Grundfos | kom | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Glave pumpe sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Frekventnog regulatora sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
4 | 365341205 | PUMPA, CIRKULACIONA MAGNA 3-50/60F | MAGNA 3-50/60F – Grundfos | kom | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Glave pumpe sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Frekventnog regulatora sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
5 | 365342005 | PUMPA, CIRKULACIONA MAGNA 3-50/80F | MAGNA 3-50/80F – Grundfos | kom | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Glave pumpe sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Frekventnog regulatora sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
6 | 365343905 | PUMPA, CIRKULACIONA MAGNA 3-65/80F | MAGNA 3-65/80F – Grundfos | kom | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Glave pumpe sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Frekventnog regulatora sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
7 | 365344705 | PUMPA, CIRKULACIONA MAGNA 3-80/60F | MAGNA 3-80/60F – Grundfos | kom | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Glave pumpe sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Frekventnog regulatora sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
8 | 365345505 | PUMPA, CIRKULACIONA MAGNA 3-80/80F | MAGNA 3-80/80F – Grundfos | kom | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Glave pumpe sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Frekventnog regulatora sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
9 | 365346305 | PUMPA, CIRKULACIONA MAGNA 3-TPE 80/240F | MAGNA 3-TPE 80/240F – Grundfos | kom | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Glave pumpe sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Frekventnog regulatora sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
10 | 365347105 | PUMPA, CIRKULACIONA MAGNA 3-100/80F | MAGNA 3-100/80F – Grundfos | kom | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Glave pumpe sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Frekventnog regulatora sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
11 | 365348005 | PUMPA, CIRKULACIONA MAGNA 3-40/60F | MAGNA 3-40/60F – Grundfos | kom | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Obavezni radovi pri izvršenju usluge |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Defektaža | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Ispitivanje dobra nakon urađenog servisa | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
Opcioni radovi |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x
1 | 0 | Glave pumpe sa zamenom | 0 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
2 | 0 | Frekventnog regulatora sa zamenom | 0 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 |  |  | UKUPNO POZICIJA 3 | #VALUE! | #VALUE! |  | x
0 | 0 |  |  |  | UKUPNA VREDNOST PONUDE PO KRITERIJUMU ZA ZAKLJUČENJE OKVIRNOG SPORAZUMA (ZBIR UKUPNIH VREDNOSTI POZICIJA 1-3) | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
[5 empty] | UKUPNA VREDNOST PO KRITERIJUMU ZA ZAKLJUČENJE OKVIRNOG SPORAZUMA (ZBIR UKUPNIH VREDNOSTI POZICIJA 1-3) | 7986000 | 7986000
[5 empty] | UKUPNA PROCENJENA VREDNOST: | 990000 | 990000
[5 empty] | UKUPNA VREDNOST SA PDV-om | #VALUE! | #VALUE!
Note on A5: Podatak se prikazuje automatski nakon što ponuđač popuni naziv u obrascu "PODACI O PONUDJACU"

## GRUPA ili PODIZVODJACI
ПОДАЦИ О ПРИВРЕДНОМ СУБЈЕКТУ - ЧЛАН ГРУПЕ (уколико има више чланова групе, овде унети за остале) | ПОДАЦИ О ПOДИЗВОЂАЧУ (уколико има више подизвођача, овде унети за остале)
Назив привредног субјекта (пуно пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра) | Назив подизвођача (пуно пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра)
Седиште привредног субјекта (улица, број, место) | Седиште подизвођача (улица, број, место)
Законски заступник | Законски заступник
Матични број привредног субјекта | Матични број подизвођача
Порески идентификациони број привредног субјекта | Број рачунај подизвођача
Број рачуна привредног субјекта | Назив банке
Назив банке | Део уговора ће бити поверен подизвођачу (по предмету или у количини, вредности или проценту)
Лице за контакт | Наручилац непосредно плаћа подизвођачу за део уговора који је он извршио (уписати ДА или НЕ)
Број телефона | Број телефона
Електронска пошта | Електронска пошта подизвођача
Део уговора који извршава члан групе (по предмету или у количини, вредности или проценту)
Назив привредног субјекта (пуно пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра) | Назив подизвођача (пуно пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра)
Седиште привредног субјекта (улица, број, место) | Седиште подизвођача (улица, број, место)
Законски заступник | Законски заступник
Матични број привредног субјекта | Матични број подизвођача
Порески идентификациони број привредног субјекта | Број рачунај подизвођача
Број рачуна привредног субјекта | Назив банке
Назив банке | Део уговора ће бити поверен подизвођачу (по предмету или у количини, вредности или проценту)
Лице за контакт | Наручилац непосредно плаћа подизвођачу за део уговора који је он извршио (уписати ДА или НЕ)
Број телефона | Број телефона
Електронска пошта | Електронска пошта подизвођача
Део уговора који извршава члан групе (по предмету или у количини, вредности или проценту)
Назив привредног субјекта (пуно пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра) | Назив подизвођача (пуно пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра)
Седиште привредног субјекта (улица, број, место) | Седиште подизвођача (улица, број, место)
Законски заступник | Законски заступник
Матични број привредног субјекта | Матични број подизвођача
Порески идентификациони број привредног субјекта | Број рачунај подизвођача
Број рачуна привредног субјекта | Назив банке
Назив банке | Део уговора ће бити поверен подизвођачу (по предмету или у количини, вредности или проценту)
Лице за контакт | Наручилац непосредно плаћа подизвођачу за део уговора који је он извршио (уписати ДА или НЕ)
Број телефона | Број телефона
Електронска пошта | Електронска пошта подизвођача
Део уговора који извршава члан групе (по предмету или у количини, вредности или проценту)
Назив привредног субјекта (пуно пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра) | Назив подизвођача (пуно пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра)
Седиште привредног субјекта (улица, број, место) | Седиште подизвођача (улица, број, место)
Законски заступник | Законски заступник
Матични број привредног субјекта | Матични број подизвођача
Порески идентификациони број привредног субјекта | Број рачунај подизвођача
Број рачуна привредног субјекта | Назив банке
Назив банке | Део уговора ће бити поверен подизвођачу (по предмету или у количини, вредности или проценту)
Лице за контакт | Наручилац непосредно плаћа подизвођачу за део уговора који је он извршио (уписати ДА или НЕ)
Број телефона | Број телефона
Електронска пошта | Електронска пошта подизвођача
Део уговора који извршава члан групе (по предмету или у количини, вредности или проценту)