## PODACI O PONUDJACU
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРИВРЕДНОМ СУБЈЕКТУ
Уколико понуду подноси група понуђача, на овом обрасцу унети податке о првом члану, а за остале чланове податке унети у радни лист "ГРУПА ИЛИ ПОДИЗВОЂАЧИ" (исто важи и за више подизвођача)
ПОДАЦИ О ПРИВРЕДНОМ СУБЈЕКТУ (податке уписивати у поље А)
Назив привредног субјекта (пуно пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра)
Седиште привредног субјекта (улица, број, место)
Законски заступник
Лице које потписује уговор
Матични број привредног субјекта
Порески идентификациони број привредног субјекта
Број рачуна привредног субјекта
Назив банке
Лице за контакт
Број телефона
Електронска пошта
Назив члана групе који доставља средство обезбеђења за извршење уговора (уколико је заједничка понуда)
ПОДАЦИ О ПРИВРЕДНОМ СУБЈЕКТУ - ЧЛАНУ ГРУПЕ (уколико понуду подноси група понуђача)
Назив привредног субјекта (пуно пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра)
Седиште привредног субјекта (улица, број, место)
Законски заступник
Матични број привредног субјекта
Порески идентификациони број привредног субјекта
Број рачуна привредног субјекта
Назив банке
Лице за контакт
Број телефона
Електронска пошта
Део уговора који извршава члан групе (по предмету или у количини, вредности или проценту)
ПОДАЦИ О ГРУПИ ПОНУЂАЧА (попунити ОБАВЕЗНО уколико понуду подноси група понуђача)
Члан групе који ће доставити средства финансијског обезбеђења за испуњење уговорних обавеза
Лице које заступа групу понуђача
број рачуна на који ће бити вршена плаћања за будуће закључене оквирне споразуме
ПОДАЦИ О ПOДИЗВОЂАЧУ (податке уписати у поља А, односно обојена поља)
Назив подизвођача (пуно пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра)
Седиште подизвођача (улица, број, место)
Законски заступник
Матични број подизвођача
Број рачунај подизвођача
Назив банке
Део уговора ће бити поверен подизвођачу (по предмету или у количини, вредности или проценту)
Наручилац непосредно плаћа подизвођачу за део уговора који је он извршио (уписати ДА или НЕ)
Број телефона
Електронска пошта подизвођача

## OB.STR.CENE
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
Назив привредног субјекта (пуно пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра)
0
Рок важења понуде
дана од дана отварања понуда
Понуђени рок извршења
дана од пријема писаног позива наручиоца и потписивања дефектационе листе
Понуђени услови и начин плаћања
45 | дана од достављања исправне фактуре Наручиоцу на плаћање и достављања Записника о извршеној услузи
Понуђени гарантни период за поправљене делове
месеци од дана потписивања Записника о извршеној услузи
Понуђени гарантни период за нове уградјена делове
месеци од дана уградње.
КРИТЕРИЈУМ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Оквирни споразум се додељује економски најповољнијој понуди, одређеној на основу критеријума најниже понуђене цене (вредност наведена у чл. 3. Модела оквирног споразума, као и у табели понуђених цена у овом Обрасцу) Укупна вредност по критеријуму за закључење оквирног споразума наведена је у табели понуђених цена, испод вредности понуде по критеријуму за закључење оквирног споразума. Наручилац задржава право да, уколико понуда прелази опредељени износ по критеријуму за закључење оквирног споразума, исту оцени као неприхватљиву.
ТАБЕЛА ПОНУЂЕНИХ ЦЕНА
НАПОМЕНА: Привредни субјекат је дужан да понуди све ставке Све вредности које се исказују у табели понуђених ценa морају бити у динарима, без обрачунатог ПДВ-а.
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
Одржавање аутоматике на системима централног грејања објеката, број ППН-50/26
Р. Бр. | Назив | Карактеристике | Ј. М | Орј. Кол. | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | УКУПНА ВРЕДНОСТ | СТОПА ПДВ-а | УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ | Назив произвођача и земља порекла добра | Каталошки број /ознака / стандард произвођача добра
ODRŽAVANJE AUTOMATIKE NA SISTEMIMA CENTRALNOG GREJANJA OBJEKATA |  |  | 0 | 0
Spisak mogućih delova za zamenu |  |  | 0 | 0
1 | Mikroprocesorski Regulator FENIKS | Kućište za ugradnju u orman Led indikacija / MR 5001 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
2 | Operator panel FENIKS funkcionalna tastatura | Grafički LCD displej za prikaz Ugradnja na vratima elektroormana / XF – OP1 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
3 | Trokraki regulacioni ventil FENIKS | DN 40 , PN 16 , Tmax 140°C , Kvs 25m*/h , jednakoprocentni / TV – 040/25 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
4 | Elektromotorni pogon ventila FENIKS | 24VAC/30VA ,trotačkasto vođenje max sila 800N , max hod 20mm / EPV – 3N | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
5 | Trokraki regulacioni ventil FENIKS | DN 65 , PN 16 , Tmax 140°C / TV – 065/63 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
6 | Elektromotorni pogon ventila FENIKS | 24VAC/30VA ,trotačkasto vođenje max sila 500N , max hod 15mm / EPV – 3L | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
7 | Trokraki regulacioni ventil FENIKS | DN 25 , PN 16 , Tmax 140°C , Kvs 10m*/h , jednako procentni / TV -025/10 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
8 | Elektromotorni pogon ventila FENIKS | 24VAC/30VA ,trotačkasto vođenje max sila 2500N , max hod 40mm / EPV-3V | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
9 | Prekidač krajnjih položaja | Obavezni uz pogon EPV-3V i EPV-32V / Za EPV-3V i EPV-32V | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
10 | Trokraki regulacioni ventil FENIKS | DN 32, PN 16 ,Tmax 140°C , Kvs 10m*/h , jednako procentni / TV -032/16 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
11 | Elektromotorni pogon ventila FENIKS | 24VAC/30VA ,kontinualno vođenje max sila 500N , max hod 15mm / EPV – 3L/SR | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
12 | Spoljašnji senzor temperature FENIX | Merni opseg: -40°.... +60° Merni element: 2k2 (25°C) / STS-1 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
13 | Cevni senzor temperature FENIX | Merni opseg: -50°.... +135° Merni element: 2k2 (25°C) / CTS-1 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
14 | Kanalni senzor temperature FENIX | Merni opseg: -40°.... +60°C Merni element: Pt1000 / KTS-1/Pt | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
15 | Elektromotorni pogon žaluzina FENIKS | Obrtni moment: 10Nm Napajanje: 24 VAC / FNM -24A | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
16 | Diferencijalni presostat za vazduh FENIKS | Regulacioni opseg: 50 .... 500Pa / DPV - 500 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
17 | Termostat za zaštitu FENIKS | Regulacioni opseg: -10....+12°C Dužina kapilare 6m / TMR - 6/A | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
18 | Mikroprocesorski regulator FENIKS | Napajanje 220 VAC, ugradnja u orman, sat realnog vremena, komunikacija / XF - 5000 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
19 | Konzola mikroprocesorskog regulatora XF-5000 | Za unos i pregled parametara, LCD displej, ugrađuje se naregulatoru XF-5000 / XF-K1 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
20 | Presostat za vodu Danfoss | Diferencijalni presostat za vodu Danfoss Opseg - 0,5 ... 6bara / RT 116 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
21 | Kontaktor – elektrosklop Energetska | Za ugradnju u orman , 25A , 1000 V , Ve – 400VAC ,pomoćni BCLF 10 / CL00A31OT | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
22 | Rele – signalni | Špulna 24VAC , 10A – 220VAC Sa postoljem / PRC4M40A | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
23 | Birač brzina Klima oprema | Opseg brzina – 0,1,2,3 Vazdušne zavese / ZZ – X1 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
24 | Prostorni thermostat Klima oprema | Opseg – 0 ... 60*C ; 16 ... 40*C Vazdušne zavese / ZZ – M2 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
25 | Sklopka otvaranja vrata Klima oprema | Pomocni kontakt 220VAC Vazdušne zavese / ZZ – M9 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
26 | Elektromotorni pogon i regulatornih žaluzina | Obrtnimoment : 2 Nm – 30 Nm KU-P1 … KU 12 – KU 15 / KU - P | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
27 | Frekfentni regulator Optidrive E2 | Regulacija protoka vazduha ili vode / OOE-2-14150 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
28 | Nivosonda GestraSPECTORmodul(1000mm) | Smart nivoelectrode ,nizak nivo Nivoprekidač - NRS 1-50 / NRG 16-50 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
29 | Nivosonda GestraSPECTORmodul (500mm) | Smart nivoelectrode ,visoki nivo Nivoprekidač - NRS 1-51 / NRG 16-51 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
30 | Nivokontroler GestraSPECTORmodul | Pripadajuca nivo elektroda NRG 26-21 / NRR 2-52 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
31 | Kontroler konduktivnosti Gestra SPECTOR sistem | Kontinuirana kontrola provodljivosti Sonda LRGS 16 – 51 / LRR 16 - 51 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
32 | Senzor temperature Honeywell | Kanalski senzor temperature Tip : NTC 20k / LF20-3B65 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
33 | Senzor temperature Honeywell | Cevni senzor temperature Tip : VF20T / VF20-3B54S | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
34 | Senzor temperature Honeywell | Senzor temperature spoljnog vazduha Tip : T7416A / T7416A1022 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
35 | Senzor temperature Honeywell | Zaštitni protivmrazni kapilarni termostat Tip : T6951A1025 / FT6961-60 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
36 | Senzor temperature Honeywell | Sigurnosni thermostat PP Tip : L4064K1006 / L4064K1006 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
37 | Diferencijalni presostat Honeywell | Diferencijalni presostat za vazduh Tip : DPS400 / DPS400 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
38 | Diferencijalni presostat Honeywell | Diferencijalni presostat za vazduh Tip : DPS1000 / DPS1000 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
39 | Pokretač dampera Honeywell | Dvopoložajni pokretač dampera 230VAC / N10230-2POS | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
40 | Pokretač dampera Honeywell | Regulacioni pokretač dampera 24VAC ,Upravljački signal : 0 ... 10V / N10010-SW2 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
41 | Trokrakiventil Honeywell | DN = 32 ,Kvs = 16 / V5013E1105 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
42 | Trokrakiventil Honeywell | DN = 40 ,Kvs = 25 / V5013E1113 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
43 | Trokrakiventil Honeywell | DN = 20 ,Kvs = 6,3 / V5013E1089 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
44 | Trokrakiventil Honeywell | DN = 15 ,Kvs = 4 / V5013E1071 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
45 | Prekidač motorni zaštitni | Schrack / BES00125 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
46 | Kontaktor | Schrack / LDSS0713 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
47 | Prekidač kompaktni | Schrack / MC1 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
48 | Prekidač | Schrack / MM216376 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
49 | Podnožje relea | Schneider / RXZE2M114 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
50 | Rele utični | Schneider / RXM 230 VAC | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
51 | Kontaktor | Schneider / LC1D09 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
52 | Prekidač niskonaponski 300A | Schneider / LV510301 | kom | 2 |  |  |  | #VALUE!
53 | Jedinica sklopna na elektromotore | ZIEHL-ABEGG S-DT2ST / 301024 | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
54 | Defektaza | Dijagnostika kvara/neispravnosti na sistemu automatike | kom | 1 |  |  |  | #VALUE!
0 |  |  |  | UKUPNA VREDNOST PONUDE PO KRITERIJUMU ZA ZAKLJUČENJE OKVIRNOG SPORAZUMA |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | UKUPNA VREDNOST PO KRITERIJUMU ZA ZAKLJUČENJE OKVIRNOG SPORAZUMA | 3849250 | 3849250
|  |  |  | UKUPNA PROCENJENA VREDNOST | 990000 | 990000
|  |  |  | UKUPNA VREDNOST SA PDV-om | #VALUE! | #VALUE!
Note on A7: Podatak se prikazuje automatski nakon što ponuđač popuni naziv u obrascu "PODACI O PONUDJACU"

## GRUPA ili PODIZVODJACI
ПОДАЦИ О ПРИВРЕДНОМ СУБЈЕКТУ - ЧЛАН ГРУПЕ (уколико има више чланова групе, овде унети за остале) | ПОДАЦИ О ПOДИЗВОЂАЧУ (уколико има више подизвођача, овде унети за остале)
Назив привредног субјекта (пуно пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра) | Назив подизвођача (пуно пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра)
Седиште привредног субјекта (улица, број, место) | Седиште подизвођача (улица, број, место)
Законски заступник | Законски заступник
Матични број привредног субјекта | Матични број подизвођача
Порески идентификациони број привредног субјекта | Број рачунај подизвођача
Број рачуна привредног субјекта | Назив банке
Назив банке | Део уговора ће бити поверен подизвођачу (по предмету или у количини, вредности или проценту)
Лице за контакт | Наручилац непосредно плаћа подизвођачу за део уговора који је он извршио (уписати ДА или НЕ)
Број телефона | Број телефона
Електронска пошта | Електронска пошта подизвођача
Део уговора који извршава члан групе (по предмету или у количини, вредности или проценту)
Назив привредног субјекта (пуно пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра) | Назив подизвођача (пуно пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра)
Седиште привредног субјекта (улица, број, место) | Седиште подизвођача (улица, број, место)
Законски заступник | Законски заступник
Матични број привредног субјекта | Матични број подизвођача
Порески идентификациони број привредног субјекта | Број рачунај подизвођача
Број рачуна привредног субјекта | Назив банке
Назив банке | Део уговора ће бити поверен подизвођачу (по предмету или у количини, вредности или проценту)
Лице за контакт | Наручилац непосредно плаћа подизвођачу за део уговора који је он извршио (уписати ДА или НЕ)
Број телефона | Број телефона
Електронска пошта | Електронска пошта подизвођача
Део уговора који извршава члан групе (по предмету или у количини, вредности или проценту)
Назив привредног субјекта (пуно пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра) | Назив подизвођача (пуно пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра)
Седиште привредног субјекта (улица, број, место) | Седиште подизвођача (улица, број, место)
Законски заступник | Законски заступник
Матични број привредног субјекта | Матични број подизвођача
Порески идентификациони број привредног субјекта | Број рачунај подизвођача
Број рачуна привредног субјекта | Назив банке
Назив банке | Део уговора ће бити поверен подизвођачу (по предмету или у количини, вредности или проценту)
Лице за контакт | Наручилац непосредно плаћа подизвођачу за део уговора који је он извршио (уписати ДА или НЕ)
Број телефона | Број телефона
Електронска пошта | Електронска пошта подизвођача
Део уговора који извршава члан групе (по предмету или у количини, вредности или проценту)
Назив привредног субјекта (пуно пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра) | Назив подизвођача (пуно пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра)
Седиште привредног субјекта (улица, број, место) | Седиште подизвођача (улица, број, место)
Законски заступник | Законски заступник
Матични број привредног субјекта | Матични број подизвођача
Порески идентификациони број привредног субјекта | Број рачунај подизвођача
Број рачуна привредног субјекта | Назив банке
Назив банке | Део уговора ће бити поверен подизвођачу (по предмету или у количини, вредности или проценту)
Лице за контакт | Наручилац непосредно плаћа подизвођачу за део уговора који је он извршио (уписати ДА или НЕ)
Број телефона | Број телефона
Електронска пошта | Електронска пошта подизвођача
Део уговора који извршава члан групе (по предмету или у количини, вредности или проценту)